## 裂缝宽度数据汇总表
测点位置 | 测点 编号 | 本次监测期内峰值 | 历史峰值 | 峰值差值 | 本次监测期内均值 | 上周期均值 | 均值差值 | 历史峰值是否更新 | 本次历史峰值 | 峰值差值验算（应为0） | 均值差值验算（应为0）
3#桥右幅第一联 | 3R-1 | -0.003 | 0.019 | -0.022 | -0.009 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | -0.015 | 峰值最小值 | -0.003
| 3R-2 | -0.001 | 0.046 | -0.047 | -0.018 | -0.006 | -0.001 | 0 | 0.046 | 0 | -0.011 | 峰值最大值 | 0.12
| 3R-3 | 0.007 | 0.052 | -0.045 | -0.008 | 0.011 | -0.001 | 0 | 0.052 | 0 | -0.018 | 均值最小值 | -0.018
| 3R-4 | 0.12 |  |  | 0.11 | 0.132 |  | 0 |  | 0.12 | -0.022 | 均值最大值 | 0.11
| 3R-5 | 0.022 | 0.083 | -0.061 | 0.005 | 0.011 | -0.003 | 0 | 0.083 | 0 | -0.003
| 3R-6 | 0.017 | 0.055 | -0.038 | 0.012 | 0.027 | -0.002 | 0 | 0.055 | 0 | -0.013
| 3R-7 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 3R-8 | 0.018 | 0.046 | -0.028 | 0 | 0.006 | -0.001 | 0 | 0.046 | 0 | -0.005
5#桥左幅第二联 | 5L-1 | 0.018 | 0.037 | -0.019 | -0.009 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.037 | 0 | -0.025 | 峰值最小值 | -0.051
| 5L-2 | 0.021 | 0.033 | -0.012 | 0.008 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0 | -0.019 | 峰值最大值 | 4.126
| 5L-3 | -0.019 | 0.023 | -0.042 | -0.034 | -0.02 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0 | -0.016 | 均值最小值 | -0.066
| 5L-4 | -0.015 | 0.008 | -0.023 | -0.023 | -0.017 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | -0.009 | 均值最大值 | 0.576
| 5L-5 | 4.126 |  |  | 0.576 | 0.415 |  | 0 |  | 4.126 | 0.161
| 5L-6 | 0.014 | 0.03 | -0.016 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0 | -0.022
| 5L-7 | -0.001 |  |  | -0.013 | 0.004 |  | 0 |  | -0.001 | -0.017
| 5L-8 | 0.073 | 0.076 | 0.003 | 0.059 | 0.068 | 0 | 1 | 0.073 | -0.006 | -0.009
| 5L-9 | -0.051 |  |  | -0.066 | -0.069 |  | 0 |  | -0.051 | 0.003
| 5L-10 | 0.022 | 0.031 | -0.009 | -0.009 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0 | -0.019
| 5L-11 | 0.015 |  |  | -0.063 | 0.003 |  | 0 |  | 0.015 | -0.066
| 5L-12 | -0.008 | 0.014 | -0.022 | -0.02 | -0.006 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | -0.014
| 5L-13 | -0.008 | 0.012 | -0.02 | -0.019 | -0.007 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | -0.014
| 5L-14 | 0.959 |  |  | 0.111 | 0.027 |  | 0 |  | 0.959 | 0.084
| 5L-15 | -0.009 | 0.016 | -0.025 | -0.021 | -0.009 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | -0.013
| 5L-16 | -0.002 | 0.02 | -0.022 | -0.014 | -0.004 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0 | -0.011
5#桥右幅第三联 | 5R-1 | 0.009 | 0.025 | -0.016 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0 | -0.009 | 峰值最小值 | -0.341
| 5R-2 | -0.018 | 0.011 | -0.029 | -0.025 | -0.013 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | -0.014 | 峰值最大值 | 0.28
| 5R-3 | -0.031 | 0.018 | -0.049 | -0.042 | -0.03 | -0.002 | 0 | 0.018 | 0 | -0.01 | 均值最小值 | -0.345
| 5R-4 | -0.008 | 0.016 | -0.024 | -0.019 | -0.022 | -0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.005 | 均值最大值 | 0.15
| 5R-5 | 0 | 0.017 | -0.017 | -0.013 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | -0.016
| 5R-6 | 0.031 | 0.042 | -0.011 | 0.022 | 0.024 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | -0.002
| 5R-7 | 0.002 |  |  | -0.006 | -0.006 |  | 0 |  | 0.002 | 0
| 5R-8 | 0.027 | 0.035 | -0.008 | 0.005 | 0.013 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | -0.008
| 5R-9 | 0.027 | 0.046 | -0.019 | 0.013 | 0.022 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | -0.009
| 5R-10 | 0.029 | 0.032 | -0.003 | 0.015 | 0.013 | -0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0.003
| 5R-11 | 0.015 | 0.038 | -0.023 | -0.002 | 0.008 | -0.001 | 0 | 0.038 | 0 | -0.009
| 5R-12 | 0.28 |  |  | 0.15 | 0.228 |  | 0 |  | 0.28 | -0.078
| 5R-13 | 0.016 | 0.031 | -0.015 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | -0.007
| 5R-14 | -0.006 | 0.007 | -0.013 | -0.024 | -0.017 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | -0.008
| 5R-15 | -0.341 |  |  | -0.345 | -0.341 |  | 0 |  | -0.341 | -0.004
| 5R-16 | 0.011 | 0.016 | -0.005 | -0.01 | -0.014 | -0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.007
| 5R-17 | 0.016 | 0.028 | -0.012 | -0.005 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0 | -0.011
| 5R-18 | 0.022 | 0.03 | -0.001 | 0.008 | 0.032 | 0.002 | 0 | 0.023 | -0.007 | -0.026
| 5R-19 | 0.031 | 0.04 | -0.009 | 0.011 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.04 | 0 | -0.008
| 5R-20 | -0.016 | 0.006 | -0.022 | -0.026 | -0.027 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.001
| 5R-21 | 0.017 | 0.019 | -0.002 | -0.002 | -0.004 | -0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0.003
| 5R-22 | 0 | 0.011 | -0.011 | -0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | -0.011
| 5R-23 | 0.027 | 0.034 | -0.007 | 0.003 | 0.005 | -0.002 | 0 | 0.034 | 0 | 0
| 5R-24 | 0.027 | 0.04 | -0.013 | -0.003 | 0.008 | -0.001 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01