## 裂缝宽度数据汇总表
测点位置 | 测点编号 | 本次监测期内峰值 | 历史峰值 | 峰值差值 | 本次监测期内均值 | 上周期均值 | 均值差值 | 历史峰值是否更新 | 本次历史峰值 | 峰值差值验算（应为0） | 均值差值验算（应为0）
3#桥右幅第一联 | 3R-1 | 0 | 0.019 | -0.019 | -0.003 | -0.005 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 峰值最小值 | 0
| 3R-2 | 0.011 | 0.046 | -0.035 | -0.014 | -0.016 | 0.002 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 峰值最大值 | 0.025
| 3R-3 | 0.021 | 0.052 | -0.031 | -0.003 | -0.009 | 0.006 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 均值最小值 | -0.014
| 3R-4 | 0.137 | -- |  | 0.119 | 0.11 | 0.009 | 0 |  | -- | -- | 均值最大值 | 0.017
| 3R-5 | 0.025 | 0.083 | -0.058 | 0.004 | -0.001 | 0.005 | 0 | 0.083 | 0 | 0
| 3R-6 | 0.02 | 0.055 | -0.035 | 0.017 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0.055 | 0 | 0
| 3R-7 |  | -- |  |  |  |  | 0 |  | -- | --
| 3R-8 | 0.018 | 0.046 | -0.028 | -0.002 | -0.006 | 0.004 | 0 | 0.046 | 0 | 0
5#桥左幅第二联 | 5L-1 | 0.017 | 0.037 | -0.02 | -0.002 | -0.008 | 0.006 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 峰值最小值 | -0.02
| 5L-2 | 0.019 | 0.033 | -0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 峰值最大值 | 0.071
| 5L-3 | -0.02 | 0.023 | -0.043 | -0.029 | -0.031 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 均值最小值 | -0.029
| 5L-4 | -0.016 | 0.008 | -0.024 | -0.021 | -0.027 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 均值最大值 | 0.061
| 5L-5 | 3.457 | -- |  | 0.646 | 0.72 | -0.074 | 0 |  | -- | --
| 5L-6 | 0.014 | 0.03 | -0.016 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.03 | 0 | 0
| 5L-7 | 0.015 | -- |  | -0.01 | -0.015 | 0.005 | 0 |  | -- | --
| 5L-8 | 0.071 | 0.07 | 0.001 | 0.061 | 0.058 | 0.003 | 1 | 0.071 | 0 | 0
| 5L-9 | -0.05 | -- |  | -0.061 | -0.059 | -0.002 | 0 |  | -- | --
| 5L-10 | 0.017 | 0.031 | -0.014 | -0.006 | -0.013 | 0.007 | 0 | 0.031 | 0 | 0
| 5L-11 | 0.061 | -- |  | -0.012 | -0.015 | 0.003 | 0 |  | -- | --
| 5L-12 | -0.009 | 0.014 | -0.023 | -0.015 | -0.017 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0
| 5L-13 | -0.009 | 0.012 | -0.021 | -0.014 | -0.015 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0
| 5L-14 | 0.185 | -- |  | 0.018 | 0.027 | -0.009 | 0 |  | -- | --
| 5L-15 | -0.007 | 0.016 | -0.023 | -0.017 | -0.021 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0
| 5L-16 | -0.003 | 0.02 | -0.023 | -0.01 | -0.012 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0
5#桥右幅第三联 | 5R-1 | 0.012 | 0.025 | -0.013 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 峰值最小值 | -0.03
| 5R-2 | -0.016 | 0.011 | -0.027 | -0.02 | -0.021 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 峰值最大值 | 0.038
| 5R-3 | -0.03 | 0.018 | -0.048 | -0.04 | -0.041 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 均值最小值 | -0.04
| 5R-4 | -0.009 | 0.016 | -0.025 | -0.023 | -0.022 | -0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 均值最大值 | 0.02
| 5R-5 | 0 | 0.017 | -0.017 | -0.006 | -0.007 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0
| 5R-6 | 0.029 | 0.042 | -0.013 | 0.02 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.042 | 0 | 0
| 5R-7 | 0.001 | -- |  | -0.008 | -0.007 | -0.001 | 0 |  | -- | --
| 5R-8 | 0.023 | 0.035 | -0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0 | 0
| 5R-9 | 0.038 | 0.046 | -0.008 | 0.017 | 0.015 | 0.002 | 0 | 0.046 | 0 | 0
| 5R-10 | 0.028 | 0.032 | -0.004 | 0.015 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0
| 5R-11 | 0.021 | 0.038 | -0.017 | -0.001 | -0.004 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0 | 0
| 5R-12 | 0.251 | -- |  | 0.181 | 0.165 | 0.016 | 0 |  | -- | --
| 5R-13 | 0.011 | 0.031 | -0.02 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0 | 0
| 5R-14 | -0.013 | 0.007 | -0.02 | -0.022 | -0.023 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0
| 5R-15 | -0.341 | -- |  | -0.343 | -0.344 | 0.001 | 0 |  | -- | --
| 5R-16 | -0.002 | 0.016 | -0.018 | -0.015 | -0.017 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0
| 5R-17 | 0.009 | 0.028 | -0.019 | -0.001 | -0.003 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 0
| 5R-18 | 0.026 | 0.023 | 0.003 | 0.015 | 0.011 | 0.004 | 1 | 0.026 | 0 | 0
| 5R-19 | 0.023 | 0.04 | -0.017 | 0.01 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.04 | 0 | 0
| 5R-20 | -0.024 | 0.006 | -0.03 | -0.032 | -0.031 | -0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0
| 5R-21 | 0.006 | 0.019 | -0.013 | -0.005 | -0.006 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0
| 5R-22 | -0.001 | 0.011 | -0.012 | -0.004 | -0.005 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0
| 5R-23 | 0.015 | 0.034 | -0.019 | -0.001 | -0.002 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0 | 0
| 5R-24 | 0.017 | 0.04 | -0.023 | -0.005 | -0.008 | 0.003 | 0 | 0.04 | 0 | 0